Инструкция №_____

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом детского творчества города Белово»

## СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК                                                           Директор МБУДО ДДТ

__________А.В. Чернова                                                ____________Т.Н. Казаева

«____»____________2017  г.                                       «____»____________2017  г.

Приказ № 15 от 16.02.2017

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ

1. Каждый обучающийся и сотрудник ДДТ должен знать и выполнять правила пожарной безопасности.

2. Ответственным за пожарную безопасность в кабинете является

заведующим кабинетом.

3. На видном месте должны быть вывешены таблички :

а) о пожаре звонить по телефонам : 01 , ... .

б)фамилия лица ответственного за пожарную безопасность

в)при уходе отключить освещение, количество столов для обучающихся не должно превышать нормы.

4. Курение в помещениях ДДТ запрещено.

5. В кабинете запрещается:

-хранение ЛВЖ и ГЖ;

- проводить уборку с использованием ЛВЖ и ГЖ;

-пользоваться открытым огнём;

-пользоваться повреждёнными розетками, выключателями, проводами с повреждённой изоляцией;

-обварачивать светильники и электролампы бумагой и другими горючими материалами;

-пользоваться электронагревательными приборами;

-оставлять без присмотра включёнными в сеть телевизоры, магнитофоны и т.п.

6. В случае обнаружения пожара вызвать пожарную охрану и эвакуировать обучающихся из кабинета.

7. При эвакуации, обучающимся внимательно слушать команды педагога, быстро и правильно их исполнять. При движении запрещается бежать, смеяться, громко разговаривать.

8. При небольших загораниях (до 1м) пользоваться для тушения огнетушителями расположенными в коридоре на лестничной клетке.

9. После окончания занятий выключить электроприборы и освещение.